## Sheet1
[6 empty] | 0KG | 10KG
[6 empty] | Scale1: 272907 | Scale1: 180265
[6 empty] | Scale2: -88891 | Scale2: -312812
[6 empty] | Scale3: -142607 | Scale3: -366525
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| tarra | -50700 | -496700 | 192682 | 252800 | -89100 | -142607
| factor | -8.1263 | 24.425 | -23.5728 | -22.2921 | -22.4789 | -22.5258
| factor20 | -1.3827 | 22.0135 | -23.5046 | -22.3042 | -22.3781 | -22.4593
10KG | reading | -133377 | -248200 | -47148 | 26000 | -317800 | -371784
| delta | -82677 | 248500 | -239830 | -226800 | -228700 | -229177
|  |  | 11288.5364 | 10203.5303 | 10168.5095 | 10219.831 | 10204.1232
20KG | reading | -78595 | -52600 | -281500 | -197164 | -540555 | -595700
| delta | -27895 | 444100 | -474182 | -449964 | -451455 | -453093
|  |  | 20174 |  | 20174 | 20174 | 20174
reading | 0 | 7744439 | 7880947.25 | 8579945.375 | 8644154 | 8304072 | 8244640
| 10 | 7953200 | 8098756 | 8340344 | 8418870 | 8078600 | 8017860
| 20 | 8158465 | 8318247 | 8105431 | 8195989 | 7854670 | 7793970 | 7793673.8
delta | 10 | 208761 | 217808.75 | -239601.375 | -225284 | -225472 | -226780
| 20 | 414026 | 437299.75 | -474514.375 | -448165 | -449402 | -450670
calibration | 10 | 20.5191 | 21.4084 | -23.5504 | -22.1431 | -22.1616 | -22.2902
| 20 | 20.5228 | 21.6764 | -23.5211 | -22.215 | -22.2763 | -22.3391
| Test | 4: 8608608; Scale3: -142607 5: 8627108; Scale3: -366525 6: 7735961
|  | 0 | 0 | 0 | 1600.0915 | -14501.3335 | 22770.7417
|  | Scale3: -366525 6: 22596.7417 |  | 4-5-6
Serial.print((scale1.get_value(10)-8644154)/-22.21496109);
Serial.print("\t\t");
[9 empty] | Serial.print((scale2.get_value(10)-8304200)/-22.27629622); |  |  |  |  | Scale4: 8644146
[9 empty] | Serial.print("\t\t"); |  |  |  |  | Scale5: 8303392
[9 empty] | Serial.print((scale3.get_value(10)-8244900)/-22.3391494); |  |  |  |  | Scale6: 8381409
Serial.println();
[9 empty] | Scale1: 8641643 |  | Scale1: 8641114 | Scale1: 8643933 |  | Scale1: 8644032
[9 empty] | Scale2: 8388571 |  | Scale2: 8387889 | Scale2: 8303315 |  | Scale2: 8303166
[9 empty] | Scale3: 8384484 |  | Scale3: 8382335 | Scale3: 8381375 |  | Scale3: 8381354
[9 empty] | readings |  |  |  | Bat: 4347
[9 empty] | 8641008.00 | 8300825.00 | 8382390.00 |  | Scale1: 8630212
[9 empty] | 142.56 |  | 152.31 | 44.09 | Scale2: 8302607
[9 empty] | 8640987.00 | 8300800.00 | 8382424.00 |  | Scale3: 8386164
[9 empty] | 143.73 |  | 152.31 | 44.63 | Scale4: 8388607
[9 empty] | 8640979.00 | 8301173.00 | 8382383.00 |  | Scale5: 8388607
[9 empty] | 141.75 |  | 152.36 | 47.90 | Scale6: 8388607
[9 empty] | 8640966.00 | 8300828.00 | 8382222.00
[9 empty] | 141.75 |  | 151.33 | 48.39
[9 empty] | 8640981.00 | 8300812.00 | 8382332.00
[9 empty] | 142.25 |  | 151.06 | 47.23
[9 empty] | 8640967.00 | 8300807.00 | 8382439.00
[9 empty] | 142.61 |  | 152.05 | 46.47
[9 empty] | 8640985.00 | 8300775.00 | 8382418.00
[9 empty] | 141.75 |  | 151.87 | 48.57
[9 empty] | 8640988.00 | 8300807.00 | 8382404.00
[9 empty] | 136.26 |  | 150.29 | -211.38
[9 empty] | 8640921.00 | 8300789.00 | 8388498.00
[9 empty] | 140.22 |  | 151.15 | -214.11
[9 empty] | 8641022.00 | 8300784.00 | 8388211.00
[9 empty] | 140.58 |  | 150.65 | -218.85
[9 empty] | 8640977.00 | 8300883.00 | 8388499.00
[9 empty] | 143.91 |  | 151.51 | -22.07
[9 empty] | 8640997.00 | 8300856.00 | 8382386.00
[9 empty] | 143.73 |  | 147.33 | 46.29
[9 empty] | 8640967.00 | 8300877.00 | 8382368.00
[9 empty] | 144.72 |  | 148.86 | 48.97
[9 empty] | 8640965.00 | 8300853.00 | 8382368.00
[9 empty] | 143.10 |  | 149.89 | 49.60
[9 empty] | 8640954.00 | 8300865.00 | 8382288.00
[9 empty] | 142.34 |  | 154.56 | 54.79
[9 empty] | 8641189.00 | 8300795.00 | 8388068.00
[9 empty] | 135.85 |  | 154.83 | 2675.48
[9 empty] | 8641208.00 | 8300791.00 | 8319492.00
[9 empty] | 130.95 |  | 154.20 | 2863.94
[9 empty] | 8641208.00 | 8300745.00 | 8319459.00
[9 empty] | 135.18 |  | 154.83 | 2862.28
[9 empty] | 8641148.00 | 8307438.00 | 8382697.00
[9 empty] | 132.70 |  | 151.60 | 53.22
[9 empty] | 8641305.00 | 8300760.00 | 8382974.00
[9 empty] | 141.39 |  | 147.51 | 51.43
[9 empty] | 8641008.00 | 8300924.00 | 8382260.00
[9 empty] | 146.34 |  | 146.70 | 49.02
[9 empty] | 8640931.00 | 8300955.00 | 8382251.00
[9 empty] | 152.33 |  | 145.58 | 52.96
[9 empty] | 8640792.00 | 8300996.00 | 8382364.00
[9 empty] | 151.97 |  | 143.16 | 53.58
[9 empty] | 8640786.00 | 8300930.00 | 8382371.00
[9 empty] | 151.20 |  | 140.87 | 49.64

## Blad1
8338936 | 8183270 | 8384497
8338930 | 8183256 | 8384475 | 338934 | 8385299 | 8650722 |  | 8339430 | 8363815 | 8650716
8338931 | 8183285 | 8384470 | 8338927 | 8385413 | 8650722 |  | 8339310 | 8363714 | 8650714
8338959 | 8183246 | 8384465 | 8338923 | 8385409 | 8650705 |  | 8339178 | 8363675 | 8650523
8338917 | 8183276 | 8384477 | 8338920 | 8385376 | 8650722 |  | 8339047 | 8363770 | 8650733
8338920 | 8183281 | 8384455 | 8338927 | 8385391 | 8650718 |  | 8339095 | 8363824 | 8644166
8338916 | 8183278 | 8384477 | 8338925 | 8384997 | 8650726 |  | 8339116 | 8363929 | 8650703
8338929.8571 | 8183270.2857 | 8384473.7143 | 8338910 | 8385449 | 8650719 |  | 8339129 | 8363902 | 8650722
|  |  | 8338929 | 8385422 | 8650721 |  | 8332488 | 8363974 | 8650715
|  |  | 8338902 | 8385378 | 8650730 |  | 8339125 | 8363998 | 8650728
|  |  | 8338916 | 8385434 | 8650718 |  | 8338435.3333 | 8363844.5556
|  |  | 8338912 | 8385432 | 8650714
|  |  | 8338926 | 8385418 | 8650730
|  |  | 8338925 | 8385486 | 8650724
|  |  |  | 8257313 | 8116570 | 8649352
|  |  |  | 8257402 | 8142816 | 8650338
|  |  |  | 8257434 | 8142827 | 8650346
8257383